**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Замовник: Національний музей Голодомору-геноциду**, код ЄДРПОУ 36588948, розташована за адресою 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 3.

**2. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-09-13-010186-b.

**3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**ДК 021:2015: 09310000-5: Електрична енергія.

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

4.1. Загальний прогнозований обсяг споживання, що закуповується: 54 000 кВт/год;

4.2. Клас споживача (за ступенем напруги): 2.

4.3. Група площадок вимірювання «Б».

4.4. Термін постачання: до 31 грудня 2021 року.

4.5. Споживач приєднаний до системи розподілу Оператора системи розподілу – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

4.6. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються наступними нормативно-правовими актами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 №114-IХ;

- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII;

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»;

- Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; - Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311;

- Кодекс системи розподілу затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 310;

- Кодекс системи передачі затверджений постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 року № 309;

- Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Правила ринку та іншими нормативними актами прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

4.7. Вимоги щодо якості:

 - безперебійне постачання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень;

 - комерційна якість постачання;

 - параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»”. ( Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

4.8. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії споживачу.

4.9. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану асигнувань**за КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) на 2021 рік.

**6.** **Очікувана вартість предмета закупівлі: 175 000,00 грн. з ПДВ.**

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", затверджений Регулятором на відповідний розрахунковий період  відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії»,  про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на спеціалізованих торгівельних майданчиках та в електронній системі закупівель.