**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

## Джерело безперебійного живлення

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Замовник:** Національний музей Голодомору-геноциду, код ЄДРПОУ 36588948,

адреса 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 3.

**2. Процедура закупівлі:** спрощена закупівля

**3. Ідентифікатор закупівлі**:  UA-2025-02-25-006635-a

**4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**«Джерело безперебійного живлення SVC RT-1KS».

Код ДК 021:2015 — 31154000-0 «Джерела безперебійного живлення».

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

5.1. Обсяг товару: 1 одиниця (шт.).

5.2. Термін надання послуг: до 17.03.2025.

5.3. Закупівля здійснюється з метою забезпечення джерелом безперебійного живлення.

5.4. Технічні характеристики: **джерела безперебійного живлення SVC RT-1KS**

| Технічні параметри | | |
| --- | --- | --- |
| Тип: | ДБЖ безперервної дії (Online) | |
| Технічні параметри: | Потужність повна, В·А | 1000 |
| Потужність активна, Вт | 1000 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 115 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В | 300 |
| Заявлена форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В | 220 |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр): | 2 |
| Тип виходів (навантаження/фільтр): | CEE 7 |
| Батарея | Напруга вбудованого акумулятора, В: | 12 |
| Місткість вбудованого акумулятора, А·год: | 7.5 |
| Кількість вбудованих акумуляторів: | 3 |
| Керування: | Інтерфейс комунікації з ПК | USB, RS-232 |
| Фізичні параметри: | Розмір, мм: | 445x441x88 |
|  | Вага, кг: | 16.3 |
| Гарантія | 24 міс. від виробника | |

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до потреб замовника   
та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

**6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** закупівля проводиться на очікувану вартість на 2025 рік з урахуванням середньої ринкової вартості послуг по місту Києву, а також з урахуванням бюджетного запиту на 2025 рік.

Код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) 2210 *(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар).* КПКВК 3801190 «Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно – просвітницьких центрів».

**7. Очікувана вартість предмета закупівлі –** 12 700,00 грн, з урахуванням ПДВ.

**8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана ціна за предметом закупівлі обраховується виходячи після проведення моніторингу ринкових цін на поточну дату та спроможності постачальників поставити товар на умовах оплати після поставки товару.